# 新疆华春生物药业股份有限公司实验室仪器设备

# 采购公开招标文件

项目编号: HCZ-2023-02-01

采购人：新疆华春生物药业股份有限公司

2023 年  2 月

# 采购公告

# 一、项目简介：

(一)招标单位：新疆华春生物药业股份有限公司

(二)招标方式：公开招标

(三)项目名称：实验室仪器设备

二、投标人资格要求

1、企业注册地在中国境内。

2、不接受联合体投标。

3、具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上公司，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与本项目，否则报价无效。

5、公司不得有产品、服务等被市场监督、质检部门处罚的记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、标的内容

招标仪器设备名称及技术参数：

| 新疆华春生物药业股份有限公司实验仪器设备清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 使用地点 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 电子 天平 | 窗体顶端 窗体底端 划船华春药业窗体底端 新疆华春生物药业股份有限公司 | AP225WD | 1台 | 精度：0.1mg/0.01mg,量程：220g/102g,重复性：0.1mg/0.05mg，线性：0.2mg/0.1mg |
| 2 | 鼓风干燥箱 | 窗体顶端 新疆华春生物药业股份有限公司 | GZX-9240MBE | 1台 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～200℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(105℃) 均匀度：±2.5% 输入功率：2150W 定时范围：0～999min 容积：234L 内胆尺寸：600×520×750mm 外形尺寸：890×746×905mm 载物搁架：3/10块（标配/最多） 搁架承重：15Kg |
| 3 | 马弗炉（箱式电阻炉） | 窗体顶端 窗体底端 新疆华春生物药业股份有限公司 | SX2-10-12Z | 1台 | 额定温度：1200℃；加热功率10KW；电源电压：380V,外形尺寸：800×520×587，工作室尺寸：400×250×160 |

# 四、招标要求

（一）技术要求

1、必须满足和响应招标文件中的技术要求。指标性能的偏差，可列出“技术规格偏离表”；对技术要求有异议或优化建议，也可在招标公告期间发沟通函件。

2、须符合国家认证的技术服务要求。

3、须附有相关的技术资料及产品说明书。

4、最终验收以招标方结论为准。

5、必须有详细的售后服务（或技术培训）承诺。对于引起并确认需由中标方解决的问题，中标方须在规定时间内负责解决。

（二）商务要求

1、投标人必须满足投标人资质要求，是参与投标的前提。

2、投标人参加本次采购须提供真实有效的资格证明文件，包括投标执行人须提供真实的身份证明文件。

3、满足和响应招标文件术的技术要求是响应商务要求的前提。

4、报价需含各单一设备报价及总报价。

5、2家以上业绩证明（合同主要页复印件亦可）。

6、中标方不得以任何形式和理由转包中标项目。

7、中标方在7天内签订合同，不得以任何理由和形式终止合同。

8、如存在产品升级、系统更换等服务可能，投标人需提前说明预计费用及发生的时间。

（三）其它

1、投标方向招标方做出的优惠承诺由投标方自己决定，可在投标书中一并列出。

2、投标方可根据招标方的技术要求做出一种或一种以上的方案。

# 3、投标人与我司工作人员无私自经济往来，不应有涉及招标人的腐败和欺诈行为，中标后须提供廉政承诺书。

4、投标公司中标后，公司需正常经营存续期3年以上，保证项目的运行售后服务。

# 五、投标须知：

# （一）资质证明文件要求

# 1、投标人公司营业执照、开户银行许可证、相关资质证书等。

# 2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接投标，须提交法定代表人身份证明书。非法定代表人参加投标须出具法定代表人授权书。

# 3、投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。

# 4、具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；投标人提供在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

# 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

# 6、业绩证明文件（合同主页复印件）。

# （二）其它须知：

- 设备报价清单包含单一设备报价及总价。

- 投标设备配置清单及说明书、检验合格证。

- 售后服务承诺书（包含但不限于保修范围时间、保修期后的维修费用、维修响应时间、人员培训计划、耗材供应价格等信息。）

4、公司营业执照、组织机构代码证、质量认证体系及相关资质复印件。

5、公司项目负责人委托书，需含姓名、职位、电话及邮箱地址。

6、本招标文件解释权为新疆华春生物药业股份有限公司所有。

# 六、投标方式和截止日期

# 投标方式：

# 投标文件以PDF格式发电子邮箱：huachunyaoye@huachun.com.cn，并同时邮寄纸质版一正一副两份。

投标邮寄地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼，收件人：金奋荣，13565803615。

投标截止日期：2023年2月28日17：00（北京时间），以电子扫描件提交时间为准。

# 七、招标单位情况：

招标单位：新疆华春生物药业股份有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路370号银通大厦1栋9楼

技术咨询：郝娟15894084869

联 系 人：金奋荣  座机：0991-3853900-8027  手机：135 6580 3615

杜思雄  座机：0991-6679262-6051  手机：182 9062 6580

邮    箱：huachunjituan@huachun.com.cn

投标文件格式

附件 1：

新疆华春生物药业股份有限公司

实验室仪器设备采购项目

投标文件

招标人名称：新疆华春生物药业股份有限公司

项目名称：实验室仪器设备采购项目

项目编号：HCZ-2023-02-01

项目内容：

投标人：   (盖公章)

法定代表人或其授权委托人：  (签字或盖章)

日 期：    年   月   日

附件 2

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓 名 ：                系              ( 投 标 人 名 称 ) 的法定代表人， ( 职 务 ：           电 话 ：             )

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投 标 人 ：   ( 单 位 盖 章 )

年    月     日

注：

1.法定代表人亲自投标而不委托代理人只需提供法定代表人身份证明书。

2.法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原 件、法定代表人身份证原件备查。

3.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

附件 3

法定代表人授权委托书

本人         (姓名) 系               (投标人名称) 的法定代表人， 现委托本单位人员         (姓名) 为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                (项目名称) 投标文件、签订合同书等一切有关该项目的各种书面文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：年月日至年月日投标活动结束。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件。

2.委托代理人身份证复印件。

投标人：  (公章)

法人代表：  (签字)

委托代理人：  (签字)

联系电话：

注：法定代表人委托代理人投标适用。

附件 4

投 标 函

致：新疆华春生物药业股份有限公司

根据贵方的招标文件，我方正式授权          (职务) 代表               (投标人名称) ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的技术内容；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件内容，包括修改文件 (如有时) 及有关附件。

2、我方将按照投标文件中的承诺组建项目服务小组，由投标文件所承诺的主要负责人员完成本项目的制作工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要负责人员，保证按最终签署合同中的服务内容及质量完成服务。

3、随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4、补充说明事项：

(与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：                             。)

投 标 人 ：   ( 全 称 、  签 章 )

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

法定代表人或授权委托人 ： ( 盖 章 、  签 字 )

日期：    年    月    日

# 附件 5

# 商务报价函

| 新疆华春生物药业股份有限公司实验室仪器设备采购项目报价函 |
| --- |
| 投标单位 |  | (盖章) |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单项报价（元） | 合计报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

日期：  年  月  日

请贵司认真阅读本招标书，请在回标时填写报价函 (盖章) 及投标文件一同提交我司，最终的仪器设备规格型号、技术参数和价格以招标文件和商务合同条款为准。

# 附件6

## 资格证明文件

资格证明文件

供应商参加本次采购须提供真实有效的资格证明文件，提供的证明文件的扫描件放入投标文件中：

包含但不仅限于公司营业执照、开户银行许可证、相关资质证书等，投标人根据项目实际需要以及采购文件中的相应要求将所需资料逐页附入，并确保内容清晰。